附件1

报价供应商资格要求

此项为实质性响应条款，报价供应商必须全部响应

## 1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”复印件；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”复印件；④若为自然人：提供“身份证明文件”），以上文件需加盖供应商公章；

2.法定代表人授权书原件（注：①供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”；②应附法定代表人/单位负责人身份证明材料和授权代表身份证明材料；③身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等；④身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函原件，格式见附件5）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件，格式见附件5）；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函原件，格式见附件5）；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件，格式见附件5，成立不足三年的从成立之日起算）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函原件，格式见附件5）；

8.供应商截至响应截止日未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”（需提供证明材料加盖供应商公章）；

注：将于资格审查时在“信用中国”网站、 “中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效响应。

9.本项目不允许联合体响应（提供承诺函原件，格式见附件5）。

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。

11.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函加盖供应商公章）。

说明：

①供应商提供的以上资格证明材料均应加盖供应商公章。

②供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

③本项目资格要求中“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

④在资格审查时在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效响应。

## 报价供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附件2

报价表

| 序号 | 技术设施名称 | 测试内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 报价总额 | ¥ （大写） |

附件3

测试技术要求

### （一）测试项目

1.采用现场测试方式对固定监测站进行测试验证，并出具测试报告；

2.采用标准测试场地测试方式对移动监测站和可搬移式监测设备进行测试验证，并出具测试报告；

3.采用屏蔽室传导测试方式对便携式监测设备及其配套天线进行测试验证，并出具测试报告。

### （二）测试标准

测试依据：

1.《VHF/UHF无线电监测测向系统现场测试方法》（2015-0708T-YD 报批稿）；

2. 《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》（GB/T 34089-2017或YD/T 2675-2013）；

3.《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》（GB/T 32401-2015）。

### （三）测试内容

依据测试标准，无线电监测设施测试要求如下：

| 序号 | 设施类别 | 测试方式 | 测试指标 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定监测站 | 现场测试 | 1.系统测试 监测最小驻留时间、测向最小驻留时间、测向精度； 2.接收机测试 监测灵敏度、电平测量精度、频率准确度、接收机杂散发射、扫描速度、二阶截断点、三阶截断点、相位噪声、噪声系数； 3.天线测试 天线电压驻波比 | 以下测试频点设置要求适用于测向系统测向精度测试项目，其他测试项目的频点设置为被测系统工作频段的高、中、低三个频段。 1.20MHz-50MHz频段至少7个测试频点，频率间隔约5MHz; 2.50MHz-150MHz频段至少10个测试频点，频率间隔10MHz; 3.150MHz-500MHz频段至少18个测试频点，频率间隔20MHz; 4.500MHz-3GHz频段至少51个测试频点，频率间隔50MHz. |
|  | 移动监测站/可搬移监测设备 | 现场测试 | 1.系统测试 监测最小驻留时间、测向最小驻留时间、测向精度； 2.接收机测试 监测灵敏度、电平测量精度、频率准确度、接收机杂散发射、扫描速度、二阶截断点、三阶截断点、相位噪声、噪声系数； 3.天线测试 天线电压驻波比 |  |
|  | 便携式 监测设备 | 屏蔽室 传导测试 | 1.接收机测试 监测灵敏度、电平测量精度、频率准确度、接收机杂散发射、扫描速度、二阶截断点、三阶截断点、相位噪声、噪声系数； 2.天线测试 天线电压驻波比（限专用天线） |  |

### （四）测试机构及人员要求

本项目测试机构和人员需具备如下条件（应提供相关证书和证明材料）：

1. 测试机构要求

▲（1）具备中国合格评定国家认可委员会认可（CNAS）资质，同时测试验证能力范围应包含无线电监测设施测试验证的技术标准（GB/T 34089-2017、YD/T 2675-2013、GB/T 32401-2015、YD/T 2779-2014等）和测试项目；

▲（2）获得中国计量认证（CMA）资质，同时测试验证能力范围应包含无线电监测设施测试验证的技术标准（GB/T 34089-2017、YD/T 2675-2013、GB/T 32401-2015、YD/T 2779-2014等）和测试项目；

（3）能够独立承担无线电监测设施的测试验证工作，具备符合相关要求的测试场

地、测试仪器仪表等设施，具有详细的测试验证操作流程和完善的作业指导书；

（4）应成立专门服务于本项目的项目组，满足该项目测试验证工作对测试人员数量和质量上的需求；

（5）测试机构在投标方案中必须给出确定的项目经理人，并承诺在中标后，实际项目开展时由此确定人选担任本项目的项目经理，未经招标人许可不得随意更换，若因特殊原因需调整，需经招标人同意；

（6）招标人有权要求测试机构更换不称职的测试人员，响应供应商在接到招标人通知后10个工作日内完成服务技术人员更换。

▲（7）测试机构应具备1年以上的无线电监测设施测试验证工作经历，以及出具无线电监测设施CNAS或CMA测试验证报告的经历。

2. 测试人员要求

（1）具备相应数量的掌握测试验证标准和实施方法，熟悉仪器仪表操作的专业

技术人员；

▲（2）具备3年以上无线电监测设施测试验证工作经验，以及出具无线电监测设施

CNAS或CMA测试验证报告的经验（案例复印件证明及公章）。

### （五）质量保障

响应供应商应保证测试验证工作的质量，工作内容应纳入响应供应商自身质量管理体系，从质量策划、组织架构资源、流程管控、输入输出管控、方法改进等多个方面保证测试工作满足招标人需求。

### （六）测试场地要求

1. 用于现场测试：标准信号发射系统架设地点尽量选择在与被测系统天线同等高度的建筑物上，架设地点与被测系统天线之间应无遮挡或障碍物，标准信号发射系统与被测系统天线距离应不小于100米（测试频率为：30MHz-3000MHz，10倍最大波长），且标准信号发射系统架设地点应不少于2个，相邻测试点之间的方位角不小于30°；

2. 用于传导测试的屏蔽室屏蔽效能≥100dB（1MHz～18GHz），内部电源应独立于空调、照明电源的单独回路供电，电压应保持在额定电压的±3%，频率应保持在额定频率的±2%，总谐波畸变不大于5%，电源滤波器应满足绝缘及耐压实验要求。

### （七）测试系统要求

测试机构用于测试验证的测试系统（含仪器仪表等）应满足如下要求：

1. 发射系统包括信号发射设备、馈线、发射天线、发射塔等装置，其中发射天

线的极化应有垂直和水平两种方式，架设高度不低于被测系统的天线高度，且与被测系统天线间的传播路径无遮挡；

- 场强测量系统包括信号电平测量设备、接收天馈线、固定装置等；

3. 所使用的测试设备和仪器仪表的频率范围、功率容量、输出功率、信号类型

等应满足按标准进行测试的要求；

▲4. 所使用的设施和仪器仪表等均应取得计量合格证书，并在有效期内使用；

5. 测试设备和仪器仪表应具有足够的精度和稳定度，转台和转台位置指示器的

测量误差不大于0.2°。

▲6. 具有监测接收机和无线电监测/测向系统的自动测试系统。

附件4

报价供应商业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：所报的每个业绩要有合同首页和盖章页。

## 附件5

## 相关承诺函

## 格式（一）

## 海南省工业和信息化厅：

## 我单位作为本次项目的供应商，根据询价函要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）非联合体响应。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

## 供应商名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

## 承诺函（如涉及）

## 格式（二）

海南省工业和信息化厅：

我单位作为本次项目的供应商，现郑重承诺如下：

根据本项目询价函资格证明要求中第  项，我单位应具备         （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：         （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

## 附件6

评分表

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 满分 | 响应供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 满足询价文件要求，以40分为基础分，技术参数带“▲”指标有正偏离的每项加1分，最多加5分。有带“▲”号指标负偏离的，每一个负偏离扣3分，其它非带“▲”指标有负偏离的每项扣1分，扣完本项总分45分为止。 注：正偏离项需提供证明材料加盖响应供应商公章。 | 45 |  |
| 2 | 响应供应商资质和实施经验 | 响应供应商参与起草过无线电监测设施相关国家或者行业测试标准，且标准已发布，1个1分，最高不超过3分。 | 3 |  |
| 3 |  | 2021年1月1日至递交响应文件截止之日（以合同签订时间为准），响应供应商提供监测设施测试验证的实际案例(提供CNAS或者CMA的检测报告)。案例资料应包括报告关键页（至少包括封面、项目名称、签字盖章页等）的复印件并加盖公章。每提供1份报告得3分，最高得15分。 | 15 |  |
| 4 |  | 响应供应商具有有效的ISO质量管理体系证书的得3分。需提供证书复印件加盖响应供应商公章，否则不得分。 | 3 |  |
| 5 |  | 响应供应商具有保密单位资质得3分，没有不得分；提供证书复印件加盖响应供应商公章。 | 3 |  |
| 6 | 实施方案 | 根据响应供应商提供的符合相关标准要求的无线电监测设施测试验证的实施方案，方案包括但不限于基本测试方法等方面进行评审。要求方案详细、定位准确、思路清晰，合理可行，具备较强的针对性与可操作性。 1.内容完整、全面且详细，方案合理，思路清晰，针对性强的，得11分。 2.内容较完整，方案较合理，思路较为清晰，针对性较强的，得7分。 3.内容不全面，方案基本不合理，思路不清晰的，得3分。 4.未提供的不得分。 | 11 |  |
| 7 | 价格 | 满足询价文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 20 |  |
| 8 | 合计 |  | 100 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。